PC-7

以氣相層析質譜儀測定二硫代氨基甲酸鹽類 (Dithiocarbamates)殺菌劑方法之建立

李盈霖 盧昭吟 馬惠真  黃文正 林聖哲

臺南市政府衛生局

二硫代氨基甲酸鹽類(Dithiocarbamates)殺菌劑之防治範圍廣且不易產生抗藥性，對哺乳動物的毒性低，因此普遍使用在農作物，使用量最大之殺菌劑。目前衛生署公告之檢驗方法為將二硫代氨基甲酸鹽分解為二硫化碳(CS2)，再以火燄光度檢出器(flame photometric detector, FPD)測定。本研究以氣相層析質譜儀建立蔬果中二硫代胺基甲酸鹽類之檢測方法，前處理為檢體加入鹽酸及氯化亞錫(stannous(Ⅱ) chloride)混合反應劑後，加上墊片及瓶蓋鎖緊，混合均勻，於80℃加熱120分鐘，使其生成二硫化碳，再以氣相層析質譜儀(gas chromatography with Mass Spectrometry, GC-MS)配合頂隙進樣器(headspace sampler)進行二硫化碳定量分析。實際測試結果顯示，本方法檢量線成線性且相關係數大於0.995，實際測試10類蔬果之品管結果，回收率均在80至99%區間，重複分析之相對差異百分比<10%，定量極限為0.02 ppm。另至賣場及傳統市場價購包括十字花科蔬菜、雜糧、米類、蔬果類等共40件檢體，進行二硫代氨基甲酸鹽類殘留量之檢測。本方法之檢量線範圍大且呈線性，並無火燄光度檢出器的檢量線呈非線性關係之問題，另在十字花科蔬菜之檢測，亦無干擾之情形。