臺南市政府衛生局 AED設置Q&A
設置AED與管理員
Q1.公共場所使用AED 善意救人是否可免責?
A：一、依據緊急醫療救護法第14-1條規定：「中央衛生主管機關公告之公
       共場所，應置有自動體外心臟電擊去顫器或其他必要之緊急救護設
       備。」
   二、另依同法第14-2條規定：「救護人員以外之人，為免除他人生命之
       急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法
       緊急避難免責之規定。救護人員於非值勤期間，前項規定亦適用
       之。」
   三、為了讓民眾勇於在公共場所使用AED搶救生命，立法院已三讀通過
       緊急醫療救護法部份條文修正案(102.1.16修正公布)：
    (一)除規定公共場所應設置AED外，也納入救人不受罰的免責精神，
        鼓勵民眾更勇於伸出援手救人。
    (二)條文中援引國外「善良的撒瑪利亞人法」(Good Samaritan Law)
        精神，民眾在緊急狀況下對患者施以急救，不因過失而負賠償或
        刑事責任；即使具救護人員身分，在非執勤期間救人，比如路過
        時見義勇為，也適用免責規定。
Q2. 哪些公共場所必須要裝設 AED 呢?
A：根據衛生福利部公布之「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」，
   應設置 AED的公共場所包括：
  一、交通要衝:機場、高鐵站、二等站以上之台鐵車站、捷運站、轉運
        站、高速公路服務區、港區旅客服務區。
    二、長距離交通工具:高鐵、座位數超過十九人座且派遣客艙組員之載
        客飛機、總噸位一百噸以上或乘客超過一百五十人之客船等交通
        工具。
  三、觀光旅遊地區：國家級風景特定區及直轄市、縣（市）政府主管
        之風景區、國家公園、森林遊樂區、開放觀光遊憩活動水庫、觀
        光遊樂業、文化園區、農場及其他等觀光旅遊性質地區。
    四、學校、大型集會場所或特殊機構:高中以上之學校、法院、立法院、
        議會、健身或運動中心、殯儀館、三千名以上人員之軍營。
    五、大型休閒場所：平均單日有三千名民眾出入之電影片映演場所(戲
        院、電影院)、錄影節目帶播映場所、視聽歌唱場所、演藝廳、體
        育館(如小巨蛋)、圖書館、博物館、美術館。
    六、大型購物場所：平均單日有三千名民眾出入之大型商場（包括地
        下街）、賣場、超級市場、福利站及百貨業。
    七、旅宿場所：客房房間超過二百五十間之旅館、飯店、招待所（限
        有寢室客房者）。
    八、大型公眾浴場或溫泉區：旺季期間平均單日有一百人次出入之大
        型公眾浴場、溫泉區。
Q3.設置AED後，一定要有AED管理員嗎?其工作職責為何?
A：一、根據「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」第六條規定，設置AED
     場所應指定管理員，負責AED之管理；管理員應接受並完成心肺復
     甦術及AED相關訓練，並每2年接受複訓1次。
  二、工作職責：
   (一)於機器新裝設、異動、廢除時進行資訊登錄及使用後通報。
   (二)依AED各廠牌建議定期檢查AED狀態指示燈顯示是否為正常、保持
       待機可用狀態、外表是否出現異狀、並記錄檢查結果。若指示燈出
       現異常燈號，須按照使用說明書進行處理，必要時聯絡經銷商進行
       檢查及維修。
   (三)負責AED電池與電擊貼片之耗材管理，包括使用期限標示，並於過
       期前更換。
 (四)聯繫AED經銷商進行機器定期維護保養。
※日常檢查紀錄表：日常檢查記錄沒有固定格式。可依場所或管理者自行
  設計的格式做記錄，也可利用AED代理商所提供的檢查記錄表進行記錄。
Q4.有規定 AED 管理員的人數嗎 ?
A：管理員的人數依 AED 設置場所的規模、AED數量而定，使場所內的所有
   AED皆可定期受檢並維持在正常狀態，所以一個場可以設置多個AED管
   理員。
Q5.有些單位位置有商業機密，資訊網所提供之設置點平面圖可否不放置 ?
A：AED場所登載於資訊網意義在於提供公眾使用，因此仍須將設置點平面
   圖登載於AED資訊網，途中只需說明何樓層？何位置(如左邊或右邊)？
   只需提供簡易位置圖足以讓使用者清楚拿取位置即可，不須詳加標註該
   圖中各課或部門詳細名稱及配置。
Q6.場所所設置之AED登錄資訊網後，是否可於場所員工旅遊或教學時攜出使用？
A:場所所設置之AED登錄資訊網後，其所登錄之開放使用時間，視為該設置
   處公開公眾使用時段不宜攜出使用。
Q7.單位所設多處AED是否可由同一位AED管理員擔任管理？
A:管理員之設置，意義在於處所AED平時檢查之管理及涉AED被啟用時管
   理員可就近即時知悉處理並追蹤辦理後續事宜，因此，若為廠區範圍較
   大或距離較遠之不同處所，則由不同管理員擔任為宜。

貳、廠牌、機器、設置地點選擇
Q1.如何選擇 AED 的廠牌與機種？
A：可選購由衛生福利部食品藥物管理署核發醫療器材許可證之 AED ，並
   進行裝設相關細節的諮詢。或逕向臺灣銀行共同供應契約一欄表或政府
   電子採購網共同供應契約 (http://web.pcc.gov.tw)
Q2.場所裝設 AED 時，應選擇的位置 ?
A：建議可採三高一難 (高密度、高風險、高效益、難到達)原則進行評估 ，
   故 AED應優先考慮裝設於民眾取用方便之明顯處或場所內發生心跳停
   止高風險的區域。例如：人口流動大之出入口處、 服務台 (詢問台 )
   等。
※三高一難：
 1.高密度：即大賣場、觀光地區、交通要點等人潮聚集處。
 2.高風險：易發生突發性心臟疾病的場所如溫泉區、運動場所。
 3.高效益：設置AED將帶來較佳效果的場所。
 4.難到達：救護車到達不易之處。
Q3.AED設置方式及標示?
A：一、AED設置點在場所內部應有清楚明顯的指示標示，並於場所平面圖
       上標示AED所在位置。
   二、設有保護外框，且具有警報鈴響功能。
   三、AED旁應清楚標示緊急聯絡單位電話與聯絡人，增設連線對講裝置
       尤佳，必要時亦可連結消防局119派遣中心或24小時保全系統，及
       地理資訊定位系統。
   四、AED旁應放置或張貼簡易AED操作說明，及緊急應變處理流程說明。
     AED指示標示圖： 範例照片：

參、資訊登錄 / Q1.設置AED後，要在何處登錄?登錄過程中遇到問題，該如何處理? / A：一、依據「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」第4條規定，公共場所設置AED / 後，應至衛生福利部公共場所AED急救資訊網(http://tw-aed.mohw.gov.tw/) / 進行資訊登錄，登錄資料送所在地直轄市、縣(市)衛生主管機關備查後，轉該 / 所在地消防主管機關登錄於救災救護指揮中心；其異動時，亦同。 / 二、管理員如在AED登錄過程中有任何問題，可與所屬代理商之登錄系統專案負責 / 人進行聯繫。 / 肆、教育訓練 / Q1.場所員工與管理員CPR+AED教育訓練內容為何?課程是否不同?何處可上訓練課程? / A：一、根據受訓對象的不同將課程時數分為簡易版、完整版及AED管理員三種： / (一)簡易版：只壓胸心肺復甦(叫叫壓電)與AED操作訓練課程，共90分鐘。 / (二)完整版：完整心肺復甦術施作(叫叫壓吹電)與AED操作訓練課程，共180分鐘。 / (三)AED管理員：完整版訓練及管理員訓練課程，共220分鐘。 / ※場所員工的CPR+AED訓練以(一)或(二)擇一辦理；管理員則依照(三)辦理。 / 二、場所可與衛生福利部公告之各級救護技術員訓練機關(構)或相關團體、急救責 / 任醫院、消防局、衛生所申請辦理。 / ※CPR+AED訓練課程及內容分為以下三類： / 伍、AED安心場所認證 / Q1.AED安心場所認證申請資格為何?認證的有效期限多久? / A：一、依公共場所必要緊急救護設備管理辦法第12條規定，AED設置場所完成AED / 登錄後，若所有員工完成CPR+AED教育訓練達70%、管理員完成管理員訓練 / 課程，可向本局申請安心場所認證(如臺南市政府衛生局辦理自動體外心臟電擊去顫器(AED)安心場所認證實施計畫，或洽本局06-2679751#121)，通過認證者將核發證書及認證標章。 / 二、AED安心場所認證之有效期限為3年，期限屆滿前，可重新申請認證，屆期未 / 申請認證者，其原證書失其效力。 / 陸、緊急醫療事件應變處理流程 / Q1.該如何訂定緊急醫療事件應變計畫? / A：一、設置AED之公共場所應訂定符合場所特性、公眾需求與原有規範之緊急醫療事 / 件應變計劃。 / 二、配合急救教育訓練定期舉辦緊急應變演習，當事故發生時，才能即時有效的啟 / 動緊急救護系統、採取適當的急救措施，並與緊急醫療網順利連結。 / 三、設置AED之公共場所可尋求具有「到院前緊急醫療救護」領域相關專長之人員 / ，針對社區或場所特性，提供確實可行之緊急醫療事件應變計劃的建議，並協 / 助進行品質的持續改善。 / 四、可以經由衛生局、消防局或是台灣急診醫學會獲得詳細專業人員資訊。 / Q2.是否有「場所緊急醫療事件應變處理標準作業流程」可供參考? / A：一、場所人員接獲通報疑似心肺功能停止事件應立即啟動應變機制，通知(或以代 / 號廣播)場所應變小組人員，並盡速拿取AED。 / 二、場所應變小組人員接獲民眾或場所人員通報PAD啟動訊息應以最快速度趕赴事 / 發地點。抵達事發地點後應盡速瞭解事發經過並派遣一位人員通報119。 / 三、評估確認病患心肺功能停止。 / 四、場所應變小組人員與民眾分配急救任務，在119救護車與救護技術員(EMT)尚 / 未抵達之前持續進行CPR+AED，必要時與消防局救護指揮中心保持電話聯繫， / 接受線上急救指導。 / 柒、AED使用後通報與機器維護 / Q1.AED使用後機器如何維護?是否需通報? / A：一、使用AED急救結束後，設置場所之應變急救人員或AED管理員應於事件結束 / 後進行耗材更換、機器維護並填寫AED使用紀錄表，必要時可連絡AED經銷 / 商進行AED檢查保養、協助下載電子紀錄。 / 二、填寫完成之AED使用紀錄表及AED使用之電子紀錄檔光碟片，應於急救事件 / 結束七日內，郵寄至中央衛生福利主管機關備查。